兰溪市中医院医共体诸葛院区

数字化X线摄影（DR）主要技术参数需求

- 预算：30万;

- 平板探测器像素数不低于900万，极限分辨率≥3.5 lp/mm;

- 高压发生器功率≥50KW;

- 球管品牌进口/国产兼可；

- 设备质保≥5年；

- 设备款分三年支付，每年支付三分之一。

诸葛院区邮箱：zgwsy88135155@163.com

诸葛院区采购联系人：徐艳丰 电话：13566748493